Wrocław, 17.04.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.7.2020.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH

TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, 
że w dniu 16.04.2020 r., wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy.

Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie                  w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 4 Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie czy w pozycji 47 Kosztorysu Ofertowego należy uwzględnić zakup i dowóz materiału na nasyp. Jeśli nie, to w której pozycji należy uwzględnić i wycenić zakup materiału na nasyp?

| 47 | KNR 2-01 0236-02 analogia | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 4457,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że w pozycji 12 i 47 należy uwzględnić zakup i dowóz materiału na nasyp.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania nasypów tj.:

| 12 | KNR 2-01 0236-02 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów gruntem z dowozu wraz z zakupem gruntu | m3 | 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.1.3 | analogia |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-01 0236-02 analogia | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów gruntem z dowozu wraz z zakupem gruntu | m3 | 4 457 |

Odpowiedz Zamawiającego z dnia 15.04.2020 jest niejednoznaczna i wprowadza Wykonawców w błąd, co doprowadzić może do zawyżenia lub zaniżenia wartości ofert.

Pytanie 2:

Ze względu na rozbieżne ilości w Dokumentacji Wykonawczej i w KO Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o niezbędny bilans robót ziemnych.

Odpowiedź 2:

Ilość robót ziemnych zgodnie z kosztorysem ofertowym

Pytanie 3:

Ze względu na obmiarowy charakter rozliczeniowy Wykonawca wnosi o uzupełnienie Kosztorysu Ofertowego o kolumnę ST określającą zakres robót i kosztów  danej pozycji.

Odpowiedź 3:

Zamawiający uzupełnił kosztorys ofertowy o kolumnę Specyfikacja Techniczna

Pytanie 4:

Czy Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić pielęgnację i koszenie terenów zielonych? Jeżeli tak, to ilukrotne koszenie należy wycenić

Odpowiedź 4:

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić roczną pielęgnację i dwukrotne koszenie zgodnie z zapisami SST D.08.03.01